## Slide 1: フェムト秒光周波数コムの開発
安井研究室
M1 木村 洸仁

## Slide 2: 研究目的
高精度分光
精密長さ計測
テラヘルツ発生
大気中の微量物質検出
微小変位計測
イメージング技術，医療応用
高性能な光周波数可変光源が必要！
絶対周波数値が付与
広帯域かつ連続的に周波数可変
安定な光源
安定な光周波数コムによる光シンセサイザ

## Slide 3: フェムト秒レーザ（時間軸）
●フェムト＝10-15、千兆分の1
●超短パルスレーザーの一種
一瞬のみ光るパルスレーザーのこと:時間的局在
時間

## Slide 4: フェムト秒レーザ（周波数軸）
そろえて重ねる
ばらばらに重ねる
超短パルス
ランダムな波。太陽光など
「たくさんの波」を「そろえて重ねる」ことにより
フェムト秒（）を実現する。

## Slide 5: 光周波数コム
光の櫛
「光周波数コム」
周波数軸
時間軸
フーリエ変換

## Slide 6: 光周波数コムの安定化
を安定化
を安定化
絶対周波数を測定可能な光のものさしとなる！

## Slide 7: 光シンセサイザ
n本目の目盛の周波数
高性能な光周波数可変レーザ
周波数可変CWレーザ
安定な光周波数コム

## Slide 8: フェムト秒レーザ光源
小型・安定・廉価な実用的フェムト秒パルスレーザ

## Slide 9: の制御方法
共振器長によってモード同期周波数が変化
ペルチェ素子
（温調）
ドラム型PZT素子
（機械的伸縮）

## Slide 10: 自己参照法による検出
１オクターブ以上
2
2 が観測できる！
2005年 ノーベル物理学賞(T.W. Hänsch, J.L. Hall)
光コムによる光周波数計測技術の確立
Th.Udem at el., Nature,Vol.416 pp.233,2002

## Slide 11: コンティニューム光発生方法
高効率に１オクターブ以上のスペクトルを発生！
●光の閉じ込め効果“大”
●実行コア断面積 () “小”
高非線形光ファイバの微細構造
：光ファイバの非線形定数
：波長，：コアの非線形屈折率
増加
屈折率
コア>>>クラッド
●ゼロ分散波長を持つ

## Slide 12: コンティニューム光スペクトル
検出に用いることができる！

## Slide 13: f-2f干渉計による検出装置
繰り返し周波数：100MHz
レーザ波長：950nm～2500nm
1050nm
2100nm
etc
干渉
信号
PPLN
BPF

## Slide 14: 実験結果
30dB以上の信号
ミラー信号も確認
BPFの有無で変化なし
信号？

## Slide 15: 実験結果
制御用プリズムを走査
を走査
変化なし
変化に対応するシフトのみ

## Slide 16: まとめ
●光周波数コムとして用いるための目安
15～25 dB：トラッキングフィルタを用いて測定可能
25～30 dB：狭帯域バンドパスフィルタを用いて測定可能
30～40 dB：バンドパスフィルタを用いて測定可能
40 dB～：単一周波数ならばフィルタなしでも測定可能
以外の信号を見ている可能性あり！

## Slide 17: 今後の予定
●PPLNでSHG（1050nm）が発生？
●40dB以上の信号の取得
●の制御

## Slide 19: テラヘルツ波とは？
周波数： 0.1THz ～ 10THz
波長： 30μｍ ～ 3ｍｍ
特徴
・非金属物質の良好な透過性
・低散乱
・自由空間の伝搬
・様々な物質への固有の吸収スペクトル
センシング手段
非破壊検査手段
品質評価手段

## Slide 20: 大気ガスセンシング
『未来を拓くTHz技術』より
大気分子の吸収スペクトル
大気分子の吸収スペクトルはひしめきあっている
吸収スペクトルを厳密に識別する必要性

## Slide 21: フェムト秒レーザーとは？
空間的にも局在
単位”1メートル”は、光速度で定義されている
”1秒の299792458分の1の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ”
「憎くなく 二人寄れば いつもハッピー」
  精密な時間を扱うことは、精密な空間を扱うこと

## Slide 22: THzシンセサイザ
近赤外CWレーザ
近赤外CWレーザ
フォトミキサ
THz波
差周波発生により
THzシンセサイザ
光周波数コムに位相同期
CWレーザーを
との安定化
＆
絶対周波数決定
とは非制御状態
光コム
光コム