2012/7/26　B4　林建太

High-precision frequency measurements in the THz spectral region using an unstabilized femtosecond laser

「非安定化フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ領域での高精度周波数測定」

Heiko Füser, Rolf Judaschke, and Mark Bieler

Applied Physics Letters 99,121111(2011)

Abstract

In this paper, the authors performed high-precision frequency measurements in the THz frequency range using an unstabilized femtosecond laser. A simple software-based algorithm consisting of only three main steps is used to correct the beating signal for fluctuations of the laser repetition rate. Using this technique, they demonstrated an accuracy of our measurement device as high as (9±3) 10-14 for the measurement of a 100 GHz source.

１．イントロダクション

この10年間でテラヘルツ技術は大幅に進歩し、さまざまな分野で使われている。特に、通信技術で100GHzを超える周波数領域が最近注目を浴びている。そして開発促進のために、周波数測定システムは広い周波数範囲において高精度な測定が可能で、使いやすく、安価である必要がある。

これまで用いられてきた手法には干渉計測や、ヘテロダイン検出法があった。干渉計測とは、図1(a)のように配置されたミラーで干渉縞を検出し、この干渉縞を既知周波数をもつ周波数安定化レーザー光源などと比較して周波数を測定する手法である。またヘテロダイン検出法とは、図１(b)に示すように被測定波と局部発振器からのLO信号をミキシングし、発生したビート信号から周波数を求める手法である。しかし、干渉計測は周波数確度に制限があり、検出器の熱揺らぎを抑制するため極低温冷却が必要で、ヘテロダイン検出法は、熱雑音を抑制するためミキサに冷却装置が必要といった問題があった。

そこで十分確立された光周波数コム[1][2]をベースに、自由空間テラヘルツ放射の測定技術が導入された。THzコムを用いたCW-THz絶対周波数測定では、被測定CW-THz波の検出器兼ミキサとして光伝導アンテナ(PCA)を用いている。これにより室温環境下での高感度・広帯域のスペクトル感度を可能にし、テラヘルツ周波数範囲で2.8×10-11の周波数精度を達成した。[3][4][5]

本稿では、非安定化周波数コムを使って自由空間テラヘルツ放射の高精度周波数測定を行う。さらに、レーザーの繰り返し周波数変動を測定することにより、変動しているテラヘルツ測定値を補正して、9×10-14の周波数精度を達成する。さらに、ソフトウェアベースの補正アルゴリズムは入力信号について高い柔軟性を提供し、さまざまなデバイス(周波数カウンタ・スペクトラムアナライザ・ミキサ・フェーズロックループ)を必要とするデータ解析のための汎用ツールとして機能する。

図1(a)干渉計測                  　　図1(b)　ヘテロダイン検出法

２．実験装置

セットアップは図2(a)に示す。非安定化Ti:Saレーザー(繰り返し周波数frep~76MHz、パルス幅100fs、中心波長810nm、スペクトル幅20nm)は、光周波数コムの生成のため使われる。平均出力10mWの光線は、ボウタイ型光伝導アンテナのコンタクトパッド(低温成長GaAs、励起ギャップ6×6µm2)に集光される。光コムは、自由キャリアの生成によりPCA(光伝導アンテナ)中で整流される。このオフセットフリー周波数コムはDCから約3.5THzの周波数範囲をカバーする。

このテラヘルツコムは入力テラヘルツ波のための検出器及びミキサとして動作する。PCA(光伝導アンテナ)のコンタクトパッド間の電流が、隣接するコムラインと電磁波のビート信号の結果として誘起される。増幅後(バンド幅40MHz、トランスインピーダンスゲイン105V/A)、電流はA/Dコンバータ(分解能14bit、サンプリング周波数10MHz)で検出される。測定したビート信号の最低周波数成分は、入力CW-THz波と最も近いm番目のコムライン間の周波数差により与えられる[fb,THz=|m・frep－fTHz|]。実験では、自由空間CWテラヘルツ放射はfTHz=100.02GHzの出力周波数にセットしたアクティブ周波数倍率器チェーン(乗算係数6、出力～10bBm)により生成される。

fb,THzとfb,rep測定用に共通の時間ベースを与えるため、10MHz水晶発振器が使われる。これによりソースと検出器は同じリファレンスに同調され、基準周波数の変動は打ち消されるだろう。

図2(a)　THz測定セットアップ

図2(b)　転送概念の原理

３．実験原理

非安定なレーザーシステムにおいて、レーザーの共振器長は熱効果が原因で変化する。また、レーザーの繰り返し周波数の変動も引き起こす。これは、fb,THzの測定に強い影響を及ぼす。通常、この問題は周波数コムを安定化することにより除去される。しかし、周波数測定のため非安定な周波数コムも使うことが可能であり、独立的に測定された繰り返し周波数変動による測定値を補正することも可能である。この方法により周波数コムは局部発振器の周波数精度を他の周波数範囲へ移す。したがって、転送概念と呼ばれる[6]。転送概念はもともとソフトウェアベースの補正アルゴリズムの構築のための光周波数測定のため示された。そして、それはテラヘルツ周波数の高精度測定にも適用できる。レーザーの繰り返し周波数の測定のため、高速フォトダイオードを用いた光コムを整流する。フォトダイオード信号のn番目のコムラインは局部発振器とミキシングされる(周波数fLO、最も低い周波数のビート信号fb,rep=|n・frep－fLO|)。fb,repの信号を検出するため、同じ２チャンネルのADC(fb,THzの測定のため用いられる)を使う。frepの変動によるテラヘルツビート信号を補正するため、m/nとfb,repの周波数を乗算し、テラヘルツビート信号fb,THzとこの信号をミックスする必要がある。このミキシング過程の差周波数は

fcor=|m/n∙fb,rep⊗fb,THz|=|m/n∙fLO-fTHz|　　          (1)

より与えられ、レーザーの繰り返し周波数は相殺される。

４．実験結果

図4(a)で、ビートfb,repの正規化スペクトルパワー (frepの第46高調波と周波数fLO=3.4961GHzにセットした局部発振器の間)が示されている。スペクトラムは10秒時間領域測定から得られる。ビート信号のガウス近似は中心周波数114964Hzと半値全幅(FWHM)21Hzを示す。測定時間10秒における繰り返し周波数の変化は、既知の瞬間周波数の概念を使用し可視化される。まず、ヒルベルト変換を用いた測定データの複素表示z(t)を生成する。ヒルベルト変換とは、振幅を一定にしたまま位相をπ/2 遅らせる変換であり、振幅や周波数などの時系列の瞬間的な特性を計算するのに役立つ。ここでビート信号f(t)をヒルベルト変換した信号をg(t)とおく。そしてf(t)を実部、g(t)を虚部とすると複素時間領域信号(解析信号)は以下のように表せる。

zt=ft+ig(t)                         (2)

これら2つの構成要素は10秒の時間トレースの最初の50μsにおける図4(b)に示される。

そして、位相arg[z(t)]=tan-1(ヒルベルト変換後の信号ビート信号)=tan-1gtft が図3より分かり、ビート信号の瞬間周波数fi,beat=1/(2π)darg[z(t)]/dtは求められる。その後、繰り返し周波数の瞬間周波数(fi,rep=|fi,beat－fLO|/n)も簡単に求めることが出来る。 fi,repの偏差は、10秒間の測定から得られる平均値を用いて算出し、最初の0.1秒間を図4(c)に示す。観察された速い変動はモードロックTi:Sレーザーの様々な技術的かつ基本的なノイズ源の結果である。

図３ 複素時間領域信号

図4(a)　10秒間以上測定された繰返し周波数の第46高調波のフーリエ変換

図4(b)　50μsの時間領域トレース(ビート信号)とヒルベルト変換した信号

図4(c)　10秒間測定された平均値から最初の100ms以内での繰返し周波数の瞬間周波数の偏差

自由空間テラヘルツ信号の測定で、繰り返し周波数変動はビート周波数の大幅な変化を導く。これは図6(a)と6(b)で示されている(２つの信号はテラヘルツ信号100.02GHzとテラヘルツ周波数コムの1316番目のコムラインの間でビートが生じるように設定されている)。また、プロットは約１分の時間遅延で測定された2つの10秒時間トレースの正規化パワースペクトルを示す。高次のコムモードのため、繰り返し周波数変動の影響はfLOと測定したビート信号の広がりの結果を用いた混合過程よりさらに支配的である。

繰り返し周波数変動によるテラヘルツビート信号の補正のために、３つのステップからなる単純なソフトウェアベースのアルゴリズムを設計した(図5)。これらの３つのステップに加えて、測定信号は実験セットアップのため、他の固有ノイズ信号と同様に高次ミキシング積算を抑制するためのGaussianフィルター(幅＞20kHz)で周波数フィルターされる。

- fb,repにヒルベルト変換を行う

②　これにm/nを乗算する

③　その後テラヘルツビート信号fb,THzの時間トレースと乗算する

図5 ソフトウェアベースのアルゴリズム

図6(a)、図6(b)　2つの測定されたTHzビート信号のフーリエ変換

図6(c)　制限された半値全幅(0.1Hzの周波数間隔)の分解能を用いた補正ビート信号(明確にするため、1つの信号は垂直にシフトした)

補正過程は図6(a)と6(b)で示されるデータで適用される。この手順の結果は図6(c)にプロットされ、補正テラヘルツビート信号の正規化パワースペクトルを示している。図7は図6(c)の上側曲線の片対数スケールのプロットを示す。図6(c)で、両方のプロットされた信号の時間トレースを分析すると、ソフトウェアベースの周波数カウンタは1139130.434Hzと1139130.399Hzのビート周波数となった。それらの値と式(1)より、fTHz=100,019,999,999.999HzとfTHz=100,019,999,999.964Hzを得る。100.02GHzの設定値から、それぞれ-0.001Hzと-0.036Hzの偏差を得る。２２個の測定値(図7の挿入図を見て)の統計分析から(-0.009±0.003)Hzの平均周波数偏差を得る。これは、(9±3)・10-14の測定デバイスの相対的確度(局部発振器fLOのノイズ特性やソフトウェア補正アルゴリズムにより限定される)をもたらす。

図7　図6(c)上側の曲線に示された補正ビート信号の片対数プロット(挿入図は22個の測定値のための調節と100.02GHzの測定周波数間の周波数偏差を示す。結果では、-0.009Hzが黒線によって表されている。挿入図中の三角と四角は図6に示されたデータで上、下に対応する)

５．結論

移送発振器として非安定化フェムト秒レーザーを用いた高精度CWテラヘルツ測定のためのデバイスを作成した。繰り返し周波数が変動するので測定テラヘルツ信号を補正しなければならない。よって、単純で適応性のあるアルゴリズム(デジタル信号手順を基にした)が使われる。この方法(倍数ピークの計測や複雑なスペクトル曲線に使われる)で、9×10-14の測定精度が達成できた。

６．コメント

安定化したレーザーとスペクトラムアナライザーを用いて周波数を測定するよりも、不安定なレーザーでも特殊なアルゴリズムを用いれば、繰り返し周波数が変動しても高精度になることが本稿でわかった。これを自分でも試しながら不安定なレーザーでも高精度に周波数を測定していきたい。

７．参考文献

[1]T. Udem, R. Holzwarth, and T. W. Ha¨nsch, Nature (London) 416, 233-237(2002).

[2]S. A. Diddams, D. J. Jones, J. Ye, S. T. Cundiff, J. L. Hall, Jk. Ranka, R.S. Windeler, R. Holzwarth, T. Udem, and T. W. Hansch, Phys. Rev. Lett.84, 5102-5105 (2000).

[3]S. Yokoyama, R. Nakamura, M. Nose, T. Araki, and T. Yasui, Opt.Express 16, 13052-13061 (2008).

[4]T. Yasui, R. Nakamura, K. Kawamoto, A. Ihara, Y. Fujimoto, S.Yokoyama, H. Inaba, K. Minoshima, T. Nagatsuma, and T. Araki, Opt.Express 17, 17034-17043 (2009).

[5]D-S. Yee, Y. Jang, Y. Kim,and D.-C. Seo, Opt. Lett. 35, 2532-2534 (2010)

[6]H. R. Telle, B. Lipphardt, and J. Stenger, Appl. Phys. B 74, 1-6 (2002).