## Slide 1: “High-precision frequency measurements in the THz spectral region using an unstabilized femtosecond laser” 「非安定化フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ領域での高精度周波数測定」 Heiko Füser, Rolf Judaschke, and Mark Bieler Applied Physics Letters 99,121111(2011) 宿題
2012/7/5 B4 林建太

## Slide 2: 目次
ヘテロダイン検出法
瞬間周波数の測定
ヒルベルト変換を含めた図２の説明
図３の補正について
mがわからないとき

## Slide 3: ヘテロダイン検出法
被測定波と局部発振器からのLO信号をミキシングし、発生したビート信号から周波数を求める手法
問題
熱雑音を抑制するためにミキサーに冷却装置が必要
応答周波数も1THz程度が限界

## Slide 4: ヒルベルト変換
ヒルベルト変換とは、振幅特性は周波数によらず一定で、位相特性は正の周波数領域では位相が π/2 遅れ、負の周波数領域では位相が π/2 進むようなフィルタ

## Slide 5: 瞬間周波数の測定
ヒルベルト変換を行う
ビート信号の瞬間周波数
fi,beat=1/(2)darg[z(t)]/dt

## Slide 6: ヒルベルト変換を含めた図２の説明
ビート信号の瞬間周波数
fi,beat=1/(2)darg[z(t)]/dt
fb,rep=|n・frep－fLO|より
繰り返し周波数の瞬間周波数
fi,rep=|fi,beat－fLO|/n

## Slide 7: テラヘルツビート信号の補正(図３)
ヒルベルト変換
位相の算出
THzビート信号の瞬間周波数
fi,THzbeat=1/(2)darg[z(t)]/dt

## Slide 8: 解決策
繰り返し周波数は相殺されたので、レーザーを安定化しなくても高精度なCW-THzの周波数測定が可能

## Slide 9: 従来のCW-THz絶対周波数測定
PC-THzコムが生成されたPCA内にCW-THz波を入射
ビート信号の周波数 fb=|m・f－fx|
ここで、共振器長をわずかに変化(f+δf)させるとビート周波数はfb+δfbに変化する
mδf=δfb
これによりmが決まるので絶対周波数が測定できる
(周波数精度10-11)