## Slide 1: デュアル光周波数コム参照型 広帯域連続可変CW-THz波発生
安井研究室
Ｍ２ 木村 洸仁

## Slide 2: イントロ
THzシンセサイザ
・・・THz領域（0.1～10THz）において
任意の周波数，広帯域連続可変
イメージング技術
分光分析
高速通信
への応用
THz波発生源 | 周波数精度 | 発生帯域 | チューニング性能 | 動作温度 | 利便性
光周波数コム参照型 差周波発生 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○
THz-QCL | ○ | × | × | × | ◎
THz波パラメトリック 発振器 | ○ | ○ | ◎ | △ | ○
広帯域連続可変光コム参照型THzシンセサイザの開発

## Slide 3: 安定化光コム
周波数軸
時間軸
Fourier transform
『光周波数の基準』
共振器長によって変化

## Slide 4: シングル光コム参照型THzシンセ
2台の波長可変CWレーザの差周波発生によるCW-THz波
従来技術
CWレーザ①
CWレーザ②
位相同期
位相同期
①
②

## Slide 5: シングル光コム参照型THzシンセ
2台の波長可変CWレーザの差周波発生によるCW-THz波
従来技術
可変
可変
CWレーザ①
CWレーザ②
位相同期
位相同期
①
②
10GHz程度の連続可変

## Slide 6: デュアル光コム参照型THzシンセ
CWレーザ①
位相同期
CWレーザ②
位相同期
光コム①
光コム②
①
②

## Slide 7: デュアル光コム参照型THzシンセ
固定
CWレーザ①
位相同期
可変
CWレーザ②
位相同期
光コム①
光コム②
①
②
1THz以上の連続可変

## Slide 8: 自己参照法による検出
が観測できる！
広帯域基本波コム
SHGコム

## Slide 9: f-2f干渉計による検出装置
1010nm
2020nm

## Slide 10: 信号
RF spectrum analyzer
RBW：300kHz
30dB

## Slide 11: 制御
非制御時との比較
市販品との比較
ポンプLDの駆動電流にフィードバック
サンプリング数：100
サンプリング数：100

## Slide 12: 光コムとCWレーザのビート取得系
光コム出力：18mW
CWレーザ出力：12mW

## Slide 13: 光コムとCWレーザのビート
RF spectrum analyzer
RBW：300kHz
30dB

## Slide 14: まとめ
光周波数コム安定化を実現
波長可変CWレーザとのビート信号（制御可能以上のS/N）を取得
今後の予定
2台目の光周波数コム安定化を実現
自由空間上でCW-THzシンセとデュアルコム分光の併用実験系を構築