## Slide 1: 輪講 光学実験講座(4)
2013/05/07
M1 林建太

## Slide 2: ガウス型ビームの特徴
ここでr1, d1は放射光強度がビーム軸上の値の1/e2となるビームの半径および直径
Notes: 中心強度の13.5％の位置になる

## Slide 3: ビームウェストとビーム拡がり角
TEM00モード光においてビームの最小値d0は
ビームウェスト近傍でのビーム直径の変化は

## Slide 4: コンフォーカルパラメータ
焦点深度に相当する値で, 2bで表される.
ビームウェストからビーム径が√2倍以内の距離
レイリー範囲ZRでも特性を表すことがあり, ZR=bとする
のときd=√2d0となる
2b

## Slide 5: コンフォーカルパラメータ
ここで, HeNeレーザー(λ=633nm)のビーム径が1mmとすると
Notes: 光の波長λとd0, θ, 2bの3つのパラメータのうち1つが分かると, ビームの挙動が分かる

## Slide 6: レーザービームの平行光化
利点
レーザービームの整形 (空間でフィルターをかけること) が出来る
利点
焦点を結ばないので, レンズなどの破損がない

## Slide 7: レーザーの軸モード
(qは整数) より, レーザーが発振できる波長は
より, 共振モード周波数は

## Slide 8: レーザーの軸モード
レーザーの隣接モード間の差は一定で, ミラー間隔にのみ依存する
実験で使用する低出力HeNeレーザーでは数本の軸モードしか立たない

## Slide 9: レーザーのコヒーレンス
コントラストCは
干渉縞が現れる光路長差をコヒーレンス長
マイケルソン干渉計でコヒーレンス長を求めれば, その光源の帯域幅 (バンド幅) が分かる
Notes: コントラスト（contrast）は、最も暗い部分と、最も明るい部分の輝度の差のことをいう。コントラストが高くなると明暗の差が大きくなり明るい部分や暗い部分がはっきりするが、中間の色が潰れてしまう。逆にコントラストが低くなると明暗の差が縮まり中間の色が増えて、明るい部分や暗い部分がはっきりしなくなってしまう。
光源のコヒーレンス長を測定すれば, その光源の帯域幅(バンド幅)が分かる

## Slide 10: レーザーのコヒーレンス
干渉が最大になる条件
干渉が最小になる条件
Notes: 干渉計ミラーを等しい光路長に設定するとそれぞれのモードに2組の干渉縞を生じる

## Slide 11: レーザーのコヒーレンス
２つの式より
波長間隔を周波数間隔
に置き換えて
Notes: はそれぞれ間隔, の平均値である
モード間の周波数間隔は, 明瞭度がゼロになるときの光路差により求めることが出来る
𝜆, 𝜈はそれぞれ間隔∆𝜆, ∆𝜈の平均値である
モード間の周波数間隔は, 明瞭度がゼロになるときの光路差により求めることが出来る