## Slide 1: 雑誌会 宿題
H25前期雑誌会
6/5 市川

## Slide 2: 回折格子を用いた分散型赤外分光法
特定の波長のみを検出
回折格子を回転させ
波長掃引を行う
フーリエ変換赤外分光法
回折格子
検出器
一回の測定で特定の波長しか検出できない
波長掃引を行うため、信号の利用効率が悪く、干渉波形は暗い
異なる次数の回折光をカットする必要がある
特徴

## Slide 3: フーリエ変換分光法（FT-IR）
波長掃引を行う必要がなく、分散型分光法に比べ測定時間が速い
多くの光量を効率よく検出器で取り込めるため、明るい干渉波形が得られる
フーリエ変換

## Slide 4: モード同期パルスレーザー

## Slide 5
デュアルコム分光法

## Slide 6: デュアルコム分光法の問題点
フリーランニングレーザーの周波数コムでは、frepやfceoが揺らいでいる
スペクトル特性の低下
周波数分解能の低下
高いSN比が得られない

## Slide 7: イントロダクション
狭線幅のCWレーザーを2台用いてfrep と fceo を制御する
CWレーザーを用いて二つのコムのモード間のビートを取り出す
コムの揺らぎを抑えたい
一つ目の手法
線幅1Hz級のCWレーザーと安定化
fceo
frep
狭線幅CWレーザーが必要
2つのCWレーザーとのビート
frep，fceo
それぞれ安定化