## Slide 1: THG顕微鏡を用いた3倍の最大イメージング深度
B4 小谷 洸平

## Slide 2
Murat Yildirim ,Nicholas Durr , and Adela Ben-Yakara , “Tripling the maximum imaging depth with third-harmonic generation microscopy,” Journal of Biomedical Optics 20(9), 096013 (September 2015).
Notes: この研究の目的は2光子蛍光顕微鏡と比較して、THG顕微鏡は声帯のような組織において最大イメージング深度をどれほど達成できるのかというものです。

## Slide 3: 背景
術後創傷治癒から生じる声帯瘢痕化に関連
→音声障害の主要な原因
生体材料の注入場所の正確で効率的な位置が分からない
表皮下の傷ついた組織の位置を特定、声帯中の高分解イメージング
Notes: 瘢痕（はんこん、scar）とは、潰瘍、創傷、梗塞による壊死などによって生じた、様々な器官の組織欠損が、肉芽組織の形成を経て、最終的に緻密な膠原線維（コラーゲン）や結合組織に置き換わる事で修復された状態。

## Slide 4: 実験装置
Notes: フェムト秒レーザー光は半波長板と偏光立方ビームスプリッター(PCBS)を通過する。BBO(ホウ酸バリウムクリスタル)を使って周波数2倍パルスを達成。両方のビームはガルバノスキャニングミラー(SM)を使ってスキャン。スキャンレンズ(SL)とチューブレンズ(TL)の両方を使って開口数0.75、倍率20倍の対物レンズに入れる。サンプルに当てて発生した2光子蛍光、THG光をダイクロイックミラー(DM)、コレクションオプティクス(CO)、レーザーブロッキングフィルター(Edmund Optics)とTHGフィルター(515/15nm)もしくはTPMフィルター(420 to 660nm)によって光電子増倍管(PMT)(H10770 PA-40,Hamamatsu)の中に集光される。

## Slide 5
TPMとTHGはそれぞれ2次と3次の非線形過程

## Slide 6: サンプル(豚の声帯)の消衰特性
光学特性を調べるために励起波長(776nmと1552nm)で3つの表面粘膜固有層の切片を測定
,(1)
,(2)
：SLPの切片しきい流量
：組織表面パルスエネルギー
w：焦点面のレーザービームの半径
：それぞれの切片深さ
：表皮厚さ
：表皮励起長さ
：SLP励起長さ
Notes: SLP（表面粘膜固有層）

## Slide 7
それぞれの切片深さに当てはまる3つの等式を解くと
未知数, ,が決定
最大イメージング深さにおいて、励起波長は式(2)からをに置き換えることで(3)のように推論できる
励起波長= ,(3)

## Slide 8
・776nm
組織吸収は無視できる
→励起長さは散乱長さと等しい
・1552nm
吸収も考慮に入れる
→散乱と吸収成分の認識が必要
,(4)
式(1)～(4)から算出された値はシミュレーションに使われる
Notes: 異なった深さで1552nmレーザー光を集光して、焦点面で気泡形成する最小パルスエネルギーを測定することで蒸留水の吸収長さを計測することができる

## Slide 9: 最大イメージング深度
(a)THGイメージ
(b)TPMとSHGの統合イメージ
THG：上皮細胞とECM線維
TPM：ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸
と上皮のフラビンとコラーゲン線維とエラスチン線維
↓
THGとTPM信号は異なった組織成分から検出される
Notes: ECM→細胞外マトリックス

## Slide 10: SB比
(a)よりTHGはイメージング深度を約3倍に
(b)よりTHGは無次元の深度を1.7倍に
アウトオブフォーカス発生確率減少
1552nmで発生する信号吸収の減少
THG顕微鏡の最大イメージング深さを改善
Notes: 正規化：データ等々を一定のルール（規則）に基づいて変形し、利用しやすくすること

## Slide 11
(a)χ＝25～62,＝4～5
(b)χ＝25～62,消衰＝7
破線の円(実験結果)と一致
TPM
THG
正規化されたイメージング深度は
だとモンテカルロシミュレーションから推定
Notes: χ：不均一性 バツ印：モンテカルロシミュレーションの結果(シミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法) 破線の円：実験結果のおおよその範囲
正規化されたイメージング深さは消衰長さの対数依存性を持っていた

## Slide 12
(a)χ＝25～62,＝4～5
(b)χ＝25～62,消衰＝7
破線の円(実験結果)と一致
TPM
THG
正規化されたイメージング深度は
だとモンテカルロシミュレーションから推定
THG顕微鏡は全ての不均一性χの数値について同じ消衰長さでの
イメージング深度はTPM顕微鏡のおよそ2倍だと分かった
バックグラウンド信号を減らし、SB比を改善することができるかも
Notes: χ：不均一性 バツ印：モンテカルロシミュレーションの結果(シミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法) 破線の円：実験結果のおおよその範囲
正規化されたイメージング深さは消衰長さの対数依存性を持っていた

## Slide 13: 第3高調波発生中の組織熱特性
組織表面温度(深さ420μm地点にレーザー4秒照射)
平均 パワー | 120mW | 240mW | 480mW
実験値(s) | 15.1 ±0.5 | 14.8 ±0.4 | 14.9 ±0.2
理論値(s) | 13.9 ±1.1 | 14.0 ±1.1 | 13.9 ±1.1
平均 パワー | 120mW | 240mW | 480mW
 | 15.1 ±0.5 | 14.8 ±0.4 | 14.9 ±0.2
 | 13.9 ±1.1 | 14.0 ±1.1 | 13.9 ±1.1
～
組織密度ρ []
組織の比熱c []、[]
レーザースポットの体積V[
環境空気の対流性熱伝達係数h[]
平均パワーごとの組織熱緩和時間
Notes: バルク皮膚使用。最大温度が1℃から6℃になった。

## Slide 14
表面温度とイメージングパワーの推移
実験やシミュレーションでTHGイメージの深さ分解温度分布を決定することができる
Notes: 表面下の温度分布を予測する熱伝達シミュレーションと実験値
深さ分解能THGイメージングの時間

## Slide 15
表面温度とイメージングパワーの関係
深さ分解温度分布
組織焦点面温度と実験期間とインターバル時間の関係
組織熱の適切な管理が必要
Notes: 数値分析は高NA対物レンズ(0.75NA,20×,Nikon)を使う。
(a)深さ420μmのとき表面温度増加が最大 (b)温度増加は2℃以内におさまる (c)bより、30秒のインターバル時間（熱を避けるため）は実験期間と焦点面の温度増加の観点から最適な条件だ。
・実験期間：20分以内 ・最大温度増加：2℃以内 が最適な条件

## Slide 16: 組織熱の管理
連続イメージング間の熱を避けるには信号発生に影響するパラメーター間の関係を分析する必要あり
発生非線形信号強度
平均レーザーパワー
：パルス幅(600fs)
レーザーの繰り返し率(2MHz)
NA：対物レンズの開口数(~0.5)
励起波長
＜100fsに減少させると
最大イメージングパワーを約3割に減少
対物レンズNAを可能な限り高いNA(0.75)に
平均パワーを減少
繰り返し率を減らす(300kHz)
を約3割に減少
繰り返し率を減らすことによりピーク強度が上がり組織の光学的破壊が起こった
光学的パラメーターとレーザーの活用方法を理解することは重要
Notes: 対物レンズのNA増加, やの減少→を低く保つ
・1552nmでの吸水率は高いので水浸レンズは使えない
・繰り返し率：臨床応用のために高速イメージング速度が必要(最低1fps) →低すぎてもダメ
対物レンズのNA増加, 𝜏_𝑝や𝑓_𝑃の減少→𝑃_𝑎𝑣𝑒を低く保つ
・1552nmでの吸水率は高いので水浸レンズは使えない
・繰り返し率：臨床応用のために高速イメージング速度が必要(最低1fps) →低すぎてもダメ