平成27年度　卒業論文

ファイバー光コム共振の外乱/周波数変換を

用いたひずみ計測に関する研究

平成28年 2月 12日

徳島大学工学部

機械工学科

安井研究室

増岡　孝

指導教官：安井 武史 教授

目次

第1章　諸言	1

２章 ひずみ計測	3

2.1電気的手法	3

2.2光学的手法	5

３章　モード同期ファイバーレーザー	8

３．１モード同期	9

3.1.1受動モード同期	9

３．２超短パルス光と光コム	10

３．３ファイバー光共振器の外乱/周波数変換	11

４章　外乱センシング型モード同期ファイバーレーザーの製作	13

4.1共振器設計	13

4.1.1利得媒質	13

4.12ファイバー分散	14

4.2共振器製作	15

4.3繰り返し周波数の安定化制御	16

4.4基本特性評価	18

5章　光コムによる歪み/RF周波数変換を用いた歪み計測	24

5.1静的歪み計測	24

5.1.1計測システム	24

5.1.2静的歪み計測	25

5.2動的歪み計測	26

5.2.1周波数/電圧変換システムに基づいた微小動的歪み	26

5.2.2動的歪み計測	27

5.3動的ひずみの周波数特性	28

6章　結言	31

参考文献	32

第1章　諸言

歪みセンサーは電子機器や工作機械から発生する異常振動や材料内の欠陥の発見など重要な評価に用いられている。さらに近年では、歪みセンサーの高精度、高速応答性、高感度化などの改善が望まれている。

従来、歪みセンサーには電気的手法として歪みゲージや伸び計などが代表的に用いられてきた。これらの電気的手法では、微弱な電圧信号のアナログ計測であるため各種ノイズの影響を受けやすく、高感度計測の困難および、高速な歪みの計測が困難であった。近年、電気的手法による制限を回避する手法として、光学的歪みセンサーが注目されている。

光学的歪みセンサーではこれまでにFBGセンサーやレーザー干渉法などを用いることにより、ノイズ軽減や高速化に向けた試みがなされている。しかし、これらの計測ではいずれも光信号の強度情報というアナログ量を計測しているため、その高精度化や広ダイナミックレンジ化に限界があった。そこで、光強度よりも高精度かつ広ダイナミックレンジで計測可能な別の物理量を介して、歪みを計測できれば、更なる高感度化が可能になると考えられる。そこで、我々は新たな歪みセンサーとして、ファイバー型フェムト秒モード同期レーザーを用いたファイバー光コム共振器の『歪み/RF（Radio Frequency）周波数変換機能』に着目した。

光コム技術とは、光の周波数（数百THz）と電気的周波数（RF周波数、数十〜数百MHz程度）を精密につなぐ画期的手法である。[1][2]そのため、通常は直接測定が難しい高周波の光周波数を、RF周波数領域で容易に、直接的に、高速に、かつ高精度に測定ができる（200〜600 THzの光を1 kHz以下の分解能で測定可能；ダイナミックレンジ、1012程度；測定時間、1 µs〜）。そのため、光コム技術は、瞬く間に光周波数計測や分光計測の分野に拡がり、2005年のノーベル物理学賞に繋がった。しかし、その利用は光周波数計測や分光計測に限定され、光応用計測における光コムの可能性が十分に開拓されているとは言い難い。

そこで本研究では、光コム技術を歪み計測へ応用することで、より高精度な歪みセンサーを実現するとともに、光コム技術の新たな応用計測法の開拓を行う。具体的には、フェムト秒モード同期レーザーにより得られる多数の安定な光周波数モード列が等間隔で規則的に櫛（コム）の歯状で並んだ超離散マルチ・スペクトル構造（光コム）を活用する。光コムの規則的な間隔（周波数間隔frep）は、フェムト秒モード同期レーザーの共振器長に依存する。そのため、共振器長を歪みセンサーとして用いることで、歪みを光コムの周波数間隔frepに変換することが可能となる。また、光コムの周波数間隔は、フェムト秒モード同期レーザーの光パルス列の繰り返し周波数（〜数十MHz）と厳密に一致する。即ち、フェムト秒モード同期レーザーの繰り返し周波数を光検出器で検出することで、RF周波数として歪みを検出することが可能となる。即ち、歪みを光コムを介してRF周波数へ変換する、歪み/RF周波数変換が実現できる。

本研究では、光コム技術による歪み/RF周波数変換を用いた歪みセンサーの基礎研究として、ファイバー型光コム共振器の開発、および圧電セラミックス(PZT)により動的/静的歪みを与えた際の、歪み測定基本特性評価を行った。

２章 ひずみ計測

私達の日常生活において用いられている自動車や建物といった機械的構造物には十分な安全性が求められている。特に、使用環境に応じさまざまな荷重や振動によるひずみは、機械的構造物の破壊を誘引する大きな要因である。そのため、機械的構造物の設計、製作、および安全性点検などにおいて、ひずみの高精度な計測が求められている。従来のひずみ計測は、主に電気的な計測法と光学的な計測法がある。

本章では、ひずみ計測の従来法を概説するとともに、その特徴を示す。

2.1電気的手法

電気的ひずみ計測法は、ひずみ計測において一般的に用いられている手法である[3]。代表的なひずみ計測法として、ひずみによる電気抵抗変化に基づくひずみゲージ（電気抵抗変化型ひずみゲージ）がある。一般的な電気抵抗変化型ひずみゲージの構造を図2.1に示す。

電気抵抗変化型ひずみゲージは、絶縁体上に金属抵抗線や半導体などのひずみを受ける抵抗体を貼り付けた構造をしている。特に、金属抵抗線を抵抗体として用いた場合、測定対象物とともにひずみεがひずみゲージに付加された場合、ひずみゲージの元々の抵抗をR、抵抗の変化量をΔRとすると、

∆RR=K ε,　　　　(2.1)

となる。ここで、比例定数Kはゲージ率と呼ばれ、ひずみゲージに用いられている金属線によって決定される。即ち、抵抗の変化率をオームの法則を利用して、電流、あるいは電圧の変化量として計測することで、ひずみを測定することができる。半導体を抵抗体として用いたの場合も同様に、ひずみによる抵抗変化（ピエゾ抵抗効果）を利用してひずみを計測する。

電気抵抗変化型ひずみゲージは、構造が単純であり小型・軽量で、安価に生産できることから、非常に多くの場面で用いられている。しかしこのひずみゲージでは、最小検出変位が1 [ｍ]程度である。

図2.1　電気抵抗変化型ひずみゲージ原理図

別の電気的手法として差動変圧器がある[3]。差動変圧器の原理図を図2.2に示す。差動変圧器は、中央に1次コイルを巻き、その両側に２次コイルを用いて作動的に接続する１次コイルに発信機から交流電圧を加えると鉄心を通して１次コイルで作られた交流磁場が２次コイルへ伝達され、誘導電圧(e1, e2)が生じる。コイルが作動接続されているため、出力電圧e0は、

eo=e1-e2,　　　　　(2.2)

となる。鉄心が中心位置にあればe1=e2となって出力電圧はゼロであるが、鉄心の移動によりコイルの交流磁場の伝達に変化を生じ、誘導電圧に差が発生する出力電圧は移動距離と直線関係にあるので、出力電圧を計測することで変位を求めることができる。そのため差動変圧器を２つ用いて２点間の変位から歪みを求められる。しかし一般的に質量が大きいため動的歪みの計測には向かない。

図2.2　差動変圧器の原理図

2.2光学的手法

電気的ひずみ計測法の改善方法として、近年光を用いた光学的ひずみ計測法が考えられてきた。光学的ひずみ計測法では、ひずみを光の特徴量（周波数や位相など）に変換し、その特徴量を測定することでひずみを測定する。

光学的ひずみ計測法の代表例として、Fiber Bragg Gratings(ファイバー・ブラッグ・グレーティング：FBG)を用いたFBGひずみセンサーがある[4]。図2.3にFBGの一般的な構造を示す。

図2.3　FBGの構造図

FBGは、ファイバーを構成しているコアの内部に回折格子を持たせたものである。コアの内部の回折格子は、一般的に次のように製作される。まず、ゲルマニウムをドープしたファイバーのコアに対して紫外線を照射することで、ファイバーの一部の原子結合が切断される。原子結合の切断は照射する紫外線の強度に依り、ファイバー内の屈折率の変化を引き起こす（光誘起屈折率変化）。紫外線の照射強度をファイバーの長さ方向に周期的に変化せることにより、周期的な屈折率の変化が発生し、回折格子として働く。入射光の波長と回折格子の間隔の関係が、

λB=2neffΛ,　　　　　（2.3）

を満たした場合、その波長の光は反射する。ここで、λBはFGBの反射する光の波長（ブラッグ波長）、Λは回折格子の間隔、neffはFBGの有効屈折率である。一方、式(2.3)を満たさな光はそのまま透過する。

FBGを用いたひずみセンサーでは、ひずみによるFBGの周期構造の変化にともなう式(2.3)の反射波長の変化を利用する。FBGひずみセンサーの原理図を図２．３に示す。つまり、FBGに対して、歪みや温度などの外乱を与えると、ファイバーの伸縮、温度変化に伴う有効屈折率の変化が起こりΛ、neffに変化を与え、波長λBはシフトする。FBGセンサーではこの波長の変化量を観察することにより、歪みを計測できる。

図2.4　FBGセンサーの原理図

FBGひずみセンサーは、電気抵抗型ひずみセンサーにくらべて10倍程度ひずみ測定精度が高い。しかし、光の波長を精密に計測するため、高分解能の分光器、あるいはフーリエ分解型分光器による時間がかかる光路長掃引が必要であった。また、波長測定精度は0.1〜0.01 nm (光周波数精度1〜10 GHz) 程度であった。

そのため、より高精度かつ高速測定可能なひずみセンサーを実現するため、本研究では、ファイバー光コム共振器の『歪み/RF（Radio Frequency：300Hz~3THzの信号） 周波数変換機能』を用いた新たなひずみセンサーの開発を行った。

３章　モード同期ファイバーレーザー

レーザーは光増幅器と光共振器によって構成され、その出力は光共振器内で光が光増幅媒質を往復しながらコヒーレントに誘導放出を誘起することによって得られる[4]。レーザーの発振動作は大きく分けて連続波発振動作（Continuous-Wave Operation: CW Operation）とパルス発振動作（Pulsed Operation）の２つがあり、それぞれCWレーザー、パルスレーザーと呼ばれる。連続波発振とパルス発振の様子を図3.1に示す。CWレーザーは連続の一定の出力が得られるのに対し、パルスレーザーは一定の繰り返し周波数（frep）で発振するパルス状の出力が得られる。[1;ファイバーレーザー基礎編]

CWレーザーの特性は平均出力Pmean [W]で表される。一方パルスレーザーの場合は平均出力Pmean [W]、パルス幅τ [s]、繰り返し周波数 frep [Hz]、パルスエネルギーEpulse [J]、ピーク出力Ppeak [W]などで表現される。パルスレーザーの各パラメータには以下の関係がある。

平均出力 [W] = パルスエネルギー[J]×繰り返し周波数 [1 / s]

ピーク出力 [W] ~パルスエネルギー[J]パルス幅[s]

パルスの発振動作には大きく分けて、直接変調法、Qスイッチ法、そしてモード同期法の３つがある。

直接変調法は、CWレーザーの出力を機械的シャッターのON/OFFによってパルス波形を得る、もしくは発振器の励起源をパルス制御する方法である。パルス幅は ms~ps程度である。Qスイッチ法は、レーザー媒質中で十分に反転分布が起こるまで待ち、一気にレーザーを発振させることで、非常に大きなエネルギーのレーザー光を等間隔で出すことができる手法である。パルス幅は µs～ns程度である。しかしこれらの手法では本研究で用いているようなフェムト秒オーダーの超短パルスを得ることは困難である。そのため、超短パルスを得る手法として超高速光シャッターが必要となる光のシャッターは光のピークパワーによって開閉しピークパワーの強い超短パルスのみがシャッターを通過することができその結果フェムト秒レーザーを得ることができる。

３．１モード同期

光コムのようなps~fsの超短パルスを発生させる方法として、モード同期という方法がある。

モード同期とはレーザー共振器内の各縦モードの位相を同期させるという意味である。誘導放出の帯域が広いレーザー媒質においては非常にたくさんの縦モードが同時に増幅される。このたくさんの縦モードの位相が同期される（モード同期）と、共振器内の縦モード間隔と強度/位相変調が周波数引き込みを起こす。その結果、全てのモードがあるタイミングで強め合い超短パルス光が出力される。モード同期を起こさせる方法として共振器のパラメータに周期的な変調を起こす能動モード同期と受動的に変調が起こる受動モード同期がある。本論では受動モード同期を用いたレーザーを使用しているので受動モード同期のみ示すことにする。

3.1.1受動モード同期

超短パルス光を発生させる有効な手法の一つに受動モード同期がある。受動モード同期の手法には、可飽和吸収体（Saturable absorber）を用いた手法、偏波コントローラー[5]を用いた手法、Kerrレンズ効果を用いた手法[6][7]などがある。

過飽和吸収体を用いた手法では、可飽和吸収体をレーザー共振器内に設置する。過飽和吸収体とは、低い強度の入射光には吸収体として働き、高い強度の入射光には吸収体の能力が飽和し吸収が減っていく非線形物質である。このため、パルス成分のみを効率よく共振器内に保持し、前述のモード同期を促進する。

偏波コントローラーを用いた手法は非線形偏波回転(NPR)を用いたスイッチングによりパルスのみを取り出す方法である。NPRは/2波長板,/4波長板そして偏光子で構成されており、光強度に依存して伝搬光の直交する2つの成分間に位相差が生じ、両者の成分から構成される楕円偏波面が自分自身で超高速に回転する現象である。ファイバー内を伝搬したパルス光は偏光状態が変わる。しかし、CW光では偏光状態は変わらないため、波長板を調整することでピークパワーの強いパルス光のみを取り出すことができる。

また電気的光学素子であるKerrレンズ効果を用いた受動モード同期の手法も存在する。

強い光強度を受けると複屈折性を示す効果をKerr効果といいレーザー結晶において光の位相速度が変化する自己位相変調により、スペクトル幅が広がる。この時ガウス型パルス場合屈折率の分布はレンズ状に発生する。そのためレーザービームは自己収束により強いピークパワーを得ることができる。その結果レーザー結晶が自己位相変調と自己収束を繰り返し、モード同期を達成することができる。

３．２超短パルス光と光コム

フェムト秒モード同期レーザーから出力される超短パルス光は、時間領域において非常に安定した高繰返しのモード同期超短光パルス列(繰り返し周波数=モード同期周波数= frep)を示す (図 1 上側)。一方、そのフーリエ変換の関係にある周波数領域では、多数の安定な光周波数モード列が frep 間隔で規則的に櫛(コム) の歯状で立ち並んだスペクトル構造を示す(図 1 下側)。これを光コムと呼ぶ。[8]

光コムの持つスペクトル構造の等間隔性を活用することで、光周波数領域（数百THz）とRF周波数領域（数十〜100 MH程度）を直接的にかつ厳密につなぐことができる。そのため、測定しやすい繰り返し周波数（RF周波数領域）を用いた、高精度な光計測が期待される。

３．３ファイバー光共振器の外乱/周波数変換

モード同期ファイバーレーザーからの出力光のコム間隔（または繰り返し周波数）frepは、

frep=c/nL

（c:光速，n:ファイバーの屈折率，L:ファイバー共振器長）

で与えられる。つまり、光コム共振器では、光学的共振器長nLを変動させるような外乱（温度、振動、歪みなど）が加えられると、それに対応してfrepが変化する（図1b）。すなわち、ファイバー共振器の外乱として機能するような測定物理量を、高精度かつ高感度に周波数変換することが可能になる。

ひずみ計測において、

従来光の周波数は数百THz帯であるため高い確度・精度での周波数計測は制限されてきたが、光コム技術により「歪みを光で検出し，RF周波数に変換」することができれば，極めて高精度かつ高速な歪み測定が可能となるはずである。そこで本研究では，光コム技術を用いた高速・高感度な歪み測定の原理検証を行った．

４章　外乱センシング型モード同期ファイバーレーザーの製作

本章では、本実験で使用したファイバーレーザーの基本特性及び構成を示す。本研究では共振器の一部をセンシングに用いるため、共振器特性として測定対象以外の外乱に強く、安定したモード同期が可能なファイバー光コム共振器の製作が求められている。本章では、本研究で用いた外乱センシング型モード同期ファイバーレーザーの設計・製作法を示すとともに、製作したモード同期ファイバーレーザーの安定性評価について述べる。

4.1共振器設計

本研究では、測定対象である外乱（歪み）に対しては高感度でありつつも、他の外乱（温度変化、レーザー光強度揺らぎなど）に対しては堅牢である必要がある。そのため、上記条件を満たすようにモード同期ファイバーレーザー共振器設計を行った。特に、出力特性（出力安定性、繰り返し周波数、パルス幅など）に影響を与える共振器に用いる利得媒質、共振器長、分散値等を中心に検討した。

4.1.1利得媒質

ファイバーレーザーの利得媒質には、光ファイバーのコアの部分にエルビウム(Er)、ホルミウム(Hr)、ネオジウム(Nd)、サマリウム、(Sm)、ツリウム(Tm)、イッテリビウム(Yd)など3価のイオンを活性物質として添加した希土類添加ファイバーが用いられる[4]。これらの希土類添加ファイバーは、3 [m]以下の様々な波長に遷移線を有する。一般的な希土類添加量は0.01％〜１％程度であり、ファイバーに添加された場合希土類イオン間で非発光または発光を伴うエネルギー移動が起こる。つまり、それぞれイオン固有な準位に対応した励起を行うことで誘導放出による光増幅作用を持つ。また、一般にファイバーコア径は10 [m]以下であるので、ファイバーのダメージ閾値から励起光強度に制限がともなう。しかし、希土類添加ファイバーは、低い入力パワーであっても励起密度を高めることができ、相互作用長が数十cm~数kmと長いため単位長さの利得が低くとも大きな総合利得が得られる[9]。

今回共振器には、エルビウム添加ファイバー(EDF)を採用した。EDFは、3準位系の安定した発振が可能で、一般的な励起波長は980 [nm] と1480 [nm]、発振波長は ~1550 [nm] である。また、EDFを用いた共振器ではオールファイバーで構成することができるのでアライメントフリーで外乱に強く安定なモード同期を実現することができる。そのため本研究ではEDFを利得媒質として採用し、またその時の励起波長を980 [nm]とした。

4.12ファイバー分散

ファイバーレーザーでは、超短パルス伝搬に重要な影響を及ぼすため共振器の分散値の設計が必要である。なぜならパルスを構成する多数の異なる波長成分がc/n()という異なる速度で伝わるからである。このとき、cは真空中の光速で、n()は光周波数における屈折率である。分散にはファイバーを構成している材料自体が持つ材料分散とファイバー自体の幾何学的構造により発生する導波路分散が存在する。これらの分散を全て合わせて光ファイバーでの分散と呼んでいる。分散における重要なパラメータとして群速度分散2[ps2/m]、分散パラメータD[ps2/nm/km]がある。式2.1に2、Dの関係式を示す。

β2=1C[2dndω+ωd2ndω2]≅ωcd2ndω2≅λ32πc2d2ndλ2		（2.1）

D=-2πcλ2β2≅-λcd2ndλ2				（2.2）

ただし

：入射波の周波数		：真空中の光速

：屈折率		=2

とする。

2が正の値（Dが負の値）のとき正常分散が発生する。このとき長波長側が速く進み、短波長側は遅く進む。また反対に2が正の値（Dが負の値）のときは異常分散が発生し、長波長側が遅く、短波長側は速く進む。

本研究で用いるシングルモードファイバー（SMF）では分散パラメータ18 [ps2/nm/km]であり、式2.1より1550 [nm]で群速度分散は-0.02286 [ps2/m]となった。しかし、EDFの分散値や分散パラメータはデータシートに載っていていないことが多く実験的に推定しなければならない。今回は、電気通信大学美濃島研究で用いている値0.05[ps2/m]を参考にさせていただいた。また本研究で用いたEOMはモジュール化されており、EOM（LiNbO3）部とその他のEOMモジュール部になっている。その他のEOMモジュール部については光路長0.25 [m]を自由空間伝播していることから、群速度分散 0 ps2/m、屈折率1とした。EOM部は LiNbO3結晶の群速度分散が0.1 [ps2/m]であり、結晶の長さが40 [mm]であることから、分散値を0.004 [ps2]と推定した。各素子の推定分散値を合計し共振器合計の分散値が0に近づくように設計した。また本研究ではファンクションジェネレータ（Agilent　33522A）を用いて変調信号を与えるため、繰り返し周波数を与えるため、共振器を構成している素子の一覧およびその特性を以下の表に示す。

表4.1共振器を構成する素子の特性値

|  | 長さ [m] | 群速度分散 [ps2/m] | 分散値 [ps2] | 屈折率 | 光路長 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMF | 4 | -0.02286 | -0.09144 | 1.48 | 5.92 |
| EDF(30dB) | 3.3 | 0.045078 | 0.045078 | 1.48 | 4.884 |
| EOMモジュール | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| EOM（LiNbO3） | 0.055 | 0.1 | 0.0055 | 2.2 | 0.121 |
| 素子(WDM,70:30カプラ) | 0.102 | 0 | 0 | 1 | 0.102 |
| 合計 | 7.707 |  | -0.040862 |  | 11.277 |

4.2共振器製作

図に共振器の構成図を示す。リング型共振器の大部分はシングルモードファイバーで構成されている。励起レーザー（LD）には、波長980 [nm]のレーザーダイオードを用いた。LDからの出力は、波長分割多重カプラ（WDM）を経由してEDF（30 dB/ｍ）で吸収され、1.5 [m]のルミネッセンスが放射される。発生した光はEDFで誘導放出を起こしながら共振器内を周回し発振する。EDFのルミネッセンスと吸収しきれなかった励起光は双方向へ進むが、偏光無依存アイソレータによって一定方向に制限される。3軸偏波コントローラー（偏光子・λ/2波長板・λ/4波長板）を用いて非線形偏波回転によるモード同期を実現し、効率的にパルス成分のみを増幅させる。生成した光パルスは70:30分岐カプラによって30％オシレータから取り出される。また、繰り返し周波数安定化制御のためドラム型PZT、及びペルチェ素子は共振器に組み込まれている。

図4.1　共振器の構成図

4.3繰り返し周波数の安定化制御

4.3.1共振器安定化制御システム

本研究では繰り返し周波数の安定化制御としてPZTおよびペルチェ素子(温度調整)を用いた制御をおこなった。PZTは高周波数領域（数Hz〜数十 kHz）を担い、ペルチェ素子は低周波数領域（＜数Hz）の安定化制御を担う。これは、外気温変化による共振器長の伸縮変化による繰り返し周波数の変化量（数百Hz/℃程度）が非常に大きく、PZTのみでは制御しきれないためである。

ペルチェ素子を用いた温度制御による共振器長制御のため、共振器を金属の箱に設置し、ペルチェ素子を取り付けた。実験に用いた温度制御の箱の構成を図4.2に示す。箱の側面にはアルミを使用し、箱の底面には熱伝導性を高くするため銅板を使用した。サーミスターからの測定温度と設定温度の差からPI制御行った。また、サーミスターをペルチェ素子の真上に置くことで温度制御のための制御帯域を得るようにした。ペルチェの下にある銅板はスペーサーとして用いている。

(上面図)

(側面図)

図　4.2　共振器の音調箱の構成図

PZTを用いた共振器長制御には、ドラム型PZTを用いた。ドラム型PZTは、共振器を構成するファイバーを直接巻きつけた。ドラム型PZTを用いた共振器長制御による繰り返し周波数変化量は、数十 Hz程である。

4.3.2位相同期制御による繰り返し周波数安定化制御

以下に繰り返し周波数安定化制御のブロック線図を示す。

図　4.3　繰り返し周波数の制御ブロック線図

高速なIn-GaAs検出器から得られたfrepのRF信号は、LPF、BPFで波形を基本波のみに整えられる。その後、frepとファンクションジェネレータからからの信号をダブルバランスドミキサーによってミキシングする。ミキシングされた信号は和周波と差周波が発生するので、フィルタリングを行うことで差周波のみを取り出す。そしてPI制御回路に入力する。PI制御回路において差周波が0となるよう制御を行う。PI制御から出力された信号はPZTとペルチェの各ドライバーに入力され、frepの安定化制御を行う。

(b)

(a)

図　4.3　繰り返し周波数安定化制御前後図 (a)制御前 (b)制御後

図4.3 にミキシング信号の差周波信号の制御前、制御後の信号を示す。制御前の信号は振幅約500 [mVp-p]のAC信号であったが、制御後は振幅10 [mVp-p]のDC信号になり、安定したfrep制御が行われていることがわかる。

4.4基本特性評価

製作したファイバー共振器の写真と光スペクトルとRFスペクトルを図4.5(a)図4.5(b)図4.5(c)に示す。写真のように共振器を銅板の上にのせ温度調整がファイバーに加えられるためにファイバーを広げて銅板に接するように置いた。さらに共振器の周りをアルミの板で囲い外気温によるfrepの変化を与えないようにした。実際には天井部もアルミ板で蓋をしている。また、今回の実験で与える歪みは共振器が入っている箱のなかで発生させた。

光スペクトルの波形は設計上ソリトンパルスと呼ばれる安定なモード同期を実現するとともにスペクトル幅の狭い波形を目指した。しかし、製作した光コム共振器では、図4.5(b)のようにFWHMが32.5 [nm]とスペクトル幅が広い状態であった。これは、分散の想定値よりもより0に近いあるいは正の値となり、ストレッチパルスとなってしまっていると考えられる。ストレッチパルスであっても歪み計測は可能であると考えられるが、ソリトンパルスのほうがより安定した計測が可能であると考えられる。本研究では製作したストレッチパルスの光コム共振器を用いるが、今後は共振器分散を変えスペクトル波形を計測し、共振器トータル分散の検証を行っていく。

図4.6(c)に、製作したファイバー共振器出力光のRFスペクトルを示す。26 [MHz]間隔でスペクトルのピークを見ることができる。また、高調波である52 [MHz]、78 [MHz]の安定した信号強度のピークが見えるので、安定したモード同期がかかっていると言える。

(a)

(b)

(c)

図4.4作成された共振器の(a)装置図,(b)光スペクトル,(c)RFスペクトル

表4.2　ファイバー出力の基本特性値

| ピーク出力 | 0.52 [mW] |
| --- | --- |
| 繰り返し周波数 | 26.212688 [MHz] |
| FWHM | 32.5 [nm] |

次に、frepの安定化制御に用いられているドラム型PZTの特性評価を行った。ドラム型PZTは共振器中にあり、ファイバーを巻きつけて制御を行った。図４．５に電圧によるfrepの変化を示す。ドラム型PZTへ150V電圧を印加することによるファイバーの伸縮により、繰り返し周波数を30 [Hz]程度制御できることがわかる。

図4.5　ドラム型PZTの電圧特性

次に制御による繰り返し周波数の安定度評価を行った。3章で記述した通りファイバー光共振器出力光の繰り返し周波数を用いたひずみ計測においては安定な繰り返し周波数が必要となる。評価にはまずペルチェ素子を一定温度に設定し、PI制御を行わないもの(緑：Peltier INT)とドラム型PZTのみPI制御を行ったもの（PeltierINT+PZT），そしてペルチェ素子とドラム型PZT両方でPI制御を行ったもの(PeltierEXT+PZT)を比較した。

表4.3　各制御状態における繰り返し周波数の標準偏差

図4.6　各制御状態における繰り返し周波数の標準偏差

表4.3および図4.6より、ペルチェの一定温度に制御を行う緑のグラフだとペルチェの制御は遅いため長いゲート時間だと安定しない。これはサーミスタとペルチェは銅板中央部1点で制御を行っている。そのため、ファイバー全体の制御が遅れるためだと考えられる。またペルチェの一定温度で制御に加えPZTの制御を行った青いグラフは大きなfrepの変化に対応できないため安定度が落ちたと考えられる。

ペルチェ素子及びドラム型PZTによるPI制御を行う赤いグラフの場合、繰り返し周波数はゲート時間1 [s]のとき標準偏差は0.039 [Hz]、また0.1 [s]のとき標準偏差は0.031 [Hz]であり、ほぼ一定の標準偏差であり安定に制御できていると言える。

また、すべてのグラフにおいて0.001 [s]は周波数カウンタの読み取れ得る桁数が少なくなるため数Hzの範囲で偏差が発生しているように見える。

以上の結果からPZT及びペルチェ素子をPI制御回路によって制御した場合が

安定に制御が行われていると言える。

5章　光コムによる歪み/RF周波数変換を用いた歪み計測

本章では、3章で述べたファイバー光コムの外乱/周波数変換によるひずみ計測を行う。光コム共振器には、4章で述べた非線形偏波回転に基づいたモード同期Erファイバーレーザー（中心波長1550 [nm]，平均パワー10 [mW]，frep=26 [MHz]）を用いた。本実験では、PZTを用いてファイバー共振器長に静的歪み、あるいは周期的変化させることにより動的歪みを付与した。

5.1静的歪み計測

5.1.1計測システム

はじめに積層型PZTを用いてPZTに付加する電圧と繰り返し周波数の関係を調べた。用いた積層型PZTの最大変化量は17.6 [m]（PZT電圧：0-100 V）である。ファイバーに対する固定方法はエポキシ接着剤を滴下し固定した。そのため、歪み付加範囲は接着剤で固定した2点間の距離であり、20 [mm]であった。図5.1に実験装置図を示す。

ファイバー光コム共振器からの出力は高速検出器InGaAs-PDによって検出される。検出されたRF信号は、ローパスフィルタ（LPF）でフィルタリングし、周波数カウンタで繰り返し周波数を計測する。

図5.1　静的歪み計測装置図

5.1.2静的歪み計測

図5.2にPZT負荷電圧に対する繰り返し周波数変化率（frep ratio :frep/frep）の関係を示す。実験結果より、PZTに電圧を負荷すると共振器長が伸び、その結果繰り返し周波数にほぼ線形に傾き-0.07 [Hz/V]の変化を与えていることを確認した。また、最大繰り返し周波数変量は、8.68 [Hz]（PZT電圧範囲：0〜100 [V]）であった。

繰り返し周波数frepと光学的共振器長は、下記の式の関係が成り立つ。

frep=cnL，

ΔnL=ΔfrepfrepnL，             (5.1)

c：真空中の光速

即ち、繰り返し周波数は光学的共振器長(nL)により決定され、この共振器では11.277 [m]なので、繰り返し周波数から推定される共振器長の最大変量は3.76 [µm]である。測定領域はPZTを接着剤で固定した20 [mm]とした場合、最大歪みは0.0018であるといえる。なお、共振器長の最大変量はPZTの最大変量とは異なっていたが、これはファイバーの固定に歪みが生じたためであると考えられる。また、4章より積層型PZTに電圧を負荷しない定常状態において繰り返し周波数は0.039 [Hz]で変動していた。それは光学的共振器変位量16.9 [nm]に相当する。測定領域を20 [mm]のとした場合測定歪み限界は0.845 [µstrain]である。

図5.2　PZT電圧-frep曲線

5.2動的歪み計測

5.2.1周波数/電圧変換システムに基づいた微小動的歪み

動的歪みの計測では、周期的に変化する繰り返し周波数frepの微小な変化を計測する必要がある。そのため、静的歪み計測で用いた周波数カウンターは用いることができない。そこで、ミキサーによる周波数/電圧変換システムを構築し、微小な周波数変量を計測した。実験装置を図5.3に示す。

図5.3　動的歪み測定装置図

繰り返し周波数安定化制御部では、まず光コム共振器の出力を高速検出器InGaAs-PDで検出しRF信号へ変換する。検出された信号はローパスフィルター（LPF）およびバンドパスフィルター（BPF）フィルタによって波形整形されパワースプリッター(PS)により制御用frep信号と計測用frep信号に分けられる。その後、制御用frep信号とファンクションジェネレータから出力された参照信号をミキサーに入力し、ミキシングを行った。ミキサーからの出力は制御信号としてPIコントローラ（SIM980、SRS）に入力される。この時のミキサーのP値は50、I値は20とした。制御信号はパワースプリッターにより温度制御用ペルチェ素子ドライバーおよびPZTドライバーへ入力し、安定化制御を行った。

歪み計測部では、計測用frep信号とファンクションジェネレータから出力された参照信号をミキサーに入力し、ミキシングを行った。この時、事前に繰り返し周波数安定化制御を行うことで、ミキサーの出力は計測用frep信号とファンクションジェネレータからの参照信号との位相差に相当する電圧信号が得られる。ファンクションジェネレータの出力信号の位相を適当に調整し、制御信号との位相差がになるよう位相の調整を行った。この状態で共振器長に動的歪みが与えられると、繰り返し周波数が周期的に変化することによる瞬時位相差が生じ、ミキサー部で位相/電圧変換される。この時、動的歪みの周波数はミキサー出力電圧変量の周波数と一致し、歪み量はミキサー出力電圧の振幅として現れる。即ち、得られた電圧信号をデジタイザーやRFスペクトルアナライザー、オシロスコープ等で計測し、周波数解析することで、与えた動的歪みの周波数特性および歪み量を計測することができる。

5.2.2動的歪み計測

次に積層型PZTに動的歪みを与えた際の動的歪み計測を行った。

まず、動的歪みとして与えるPZT電圧とミキサーの出力信号強度の関係を調査した。本研究に用いる積層型PZTは電圧0-150 [V]、周波数56 [kHz]まで対応している。本実験では、動的歪みの基本計測能を評価するため、PZTに付加する周波数を1 [kHz]、電圧オフセットを10 [V]とし、振幅を0.1[Vp-p]~ 0.5 [Vp-p]に変化させた。また、動的歪みを反映したミキサーの出力をデジタイザーによって時間波形を取得し、フーリエ変換した際の歪み変調周波数における信号強度を取得した。実験結果を図5.4に示す。

電圧[Vp-p]

図5.4　PZT微小電圧動的歪み測定

図5.4から、非常に高い線形性を得ることができたことがわかる。また、設定可能なPZTの最小振幅電圧である0.1 [Vp-p]においても歪みの周波数を計測することができた。これは図5.2と式5.1より、3.0 [nm]の共振器長変化に対応する。即ち、測定領域PZTを接着剤で固定した20 [mm]とした場合、ひずみは0.15 [µstrain]となる。

5.3動的ひずみの周波数特性

図5.5にPZTによって共振器に与える動的歪みの強度はオフセット10 [V]  振幅20 [Vp-p]のまま周波数信号を１ [kHz]~ 2 [kHz]まで変化させた周波数特性を示す。図5.5より与える一定変位量の振幅を与えても、計測される信号強度は反比例的に低下していることがわかる。

Sei

図5.5　動的ひずみの周波数特性

本研究の動的歪みの測定は繰り返し周波数とファンクションジェネレータのミキシング信号を計測していた。これは動的歪みによる位相変調を計測するためである。PZTにより変調された光コム共振器の出力光強度を、

Imr=Arcos⁡φ

であるとする。この時、φは光コム共振器の出力の位相である。光コム共振器の基本繰り返し周波数をωr、PZTにより変調を与える変調周波数を

ωa：振幅強度

ωa：周波数

ωs=ωacosωat

とおく。この時、変調後周波数ωmは、

ωm=ωr+ωs

=ωr+ωacosωat

となる。即ち、光コム共振器の出力の位相は、
φ=0tωmdt

と表せる。そのため、光コム共振器の出力光強度は、

Imr= Arcos0tωmdt

である。ωrを定数とすると、

Imr=Arcos[ωrt+0tωacosωatdt]
=Arcos[ωrt+ωaωasin(ωat)]

と表せる。

一方で、シンセサイザーの信号を

Isyn=Asyncos(ωsynt+φ)

とすると、ミキサーからの出力は、

Imix=Imr∙Isyn

=Arcos[ωrt+ωaωasin(ωat)]∙Asyncos(ωsynt+φ)

=ArAsyn2cosωrt+ωaωasin(ωat)+ωsynt+φ+cosωrt+ωaωasin(ωat)-ωsynt+φ

となる。ωsyn=ωrであれば、

Imix=ArAsyn2cos2ωrt+ωaωasin(ωat)+φ+cosωaωasin(ωat)-φ

ここで、LPFを用いて差周波成分で第２項の部分のみ取り出す。

Imix,LPF=A'cosωaωasinωat-φ

ただし、

A'=ArAsyn2

とする。取り出された差周波成分は

Imix,LPF=A'cosωaωasinωat-φ

で表される。上式において変調数端数φ=±π2であれば

Imix,LPF=A'sinωaωasinωat

と変換することができる。

一般的にが微小であるとき

sinθ≃θ

とできる。

よってωaωasinωatが微少であればImix,LPFは

Imix,LPF≒A'ωaωasinωat

=ArAsyn2ωaωasinωat

と近似できる。

よって変調を与える周波数が高周波になると強度は反比例的に減少する。このことから、図5.5で得られた動的歪みの周波数特性は、理論値とよく一致していることがわかる。

以上より、本研究で提案した光コムの歪み/RF周波数変換機能を利用した歪み計測が可能であることが明らかとなった。

6章　結言

本研究では、光コム共振器の「外乱/RF周波数変換機能」による動的/静的ひずみ計測手法を開発した。はじめに、外乱/RF周波数変換機能について従来の歪み計測を踏まえて説明した。次に、ひずみを計測する上で最適なファイバー光コム共振器を持つレーザーの設計および製作を行った。その結果、繰り返し周波数26 [MHz]、平均出力10 [mW]の光コム共振器を得ることができ、その基本特性を評価した。そして、共振器の繰り返し周波数の安定化制御として温度調整用箱の作成および構築を行った。最後に、製作した光コム共振器を用いて、積層PZTによる歪みに対する繰り返し周波数の応答を計測した。その結果PZTによる歪みと繰り返し周波数を変化の関係を明らかにした。以上のことから、本研究では光コム共振器の「外乱/RF周波数変換機能」による動的/静的ひずみ計測の原理確認を行い、その有用性を明らかにすることができた。

しかし、定量性および再現性の評価はまだ不十分である。特に、今回製作した光コム共振器が安定した発振が得られないことがあり、測定結果の信頼性を向上させる観点からも、安定した光コム共振器の製作およびそれによる再実験が求められる。その際、光コム共振器の安定性に大きく寄与する分散値を再検討する必要があると考えられる。分散値はデータシートがなく推定で行っているため、計算にズレが生じている可能性がある。今後は、光コム共振器を再検討していくことで、より高精度な光コムによる歪み計測を行う。

以上のことから、本研究では光コム共振器の「外乱/RF周波数変換機能」による動的/静的ひずみ計測手法を提案し、高精度な歪み測定が可能であることを示した。光コム共振器の「外乱/RF周波数変換機能」は、外乱を光コムのもつ光周波数情報へ変換し、さらに測定が高精度かつ容易なRF周波数へ変換する点がポイントである。これにより、従来法よりも大幅な機能改善が見込まれる。また、外乱は歪み以外（疎密波、屈折率など）にも適用することなどが可能となり、様々な応用展開が見込まれる。今後、光コムによる外乱センサーが発展することで、多くの分野で有力な手法になると考えられる。

参考文献

[1] Scott S. A. Diddams et al., “ Direct Link between Microwave and Optical Frequencies with a 300 THz Femtosecond Laser Comb”, Phys.Rev.Lett. 84, (2000)

[2] Hajime Inaba, Yuta Daimon, Feng-Lei Hong, Atsushi Onae, Kaoru Minoshima, Thomas R. Schibli, Hirokazu Matsumoto, Masaaki Hirano, Toshiaki Okuno, Masashi Onishi, and Masataka Nakazawa “Long-term measurement of optical frequencies using a simple, robust ant low-noise fiber based frequency comb”, Opt. Express, 14, (2006).

[3] 南茂夫,木村一郎“初めての計測工学”講談社 (1999)

[4] 住村和彦,西浦匡則“ファイバーレーザー -基礎編- ”, オプトロニクス社 (2011)

[5] 小林喬郎 “固体レーザー”, 学会出版センター (1997)

[6] J.herrmann, B. Wilhelmi ”超短光パルスレーザー”,共立出版株式会社(1991)

[7] D. E. Spence, P. N. Kean, and W. Sibbett “60-fsec pulse generation from a self-mode-locked Ti: sapphire laser”, Opt. Lett, 16, (1991)

[8] Jun Ye, Steven T. Cundiff “Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, Operation, and Applications”, Springer (2005)

[9]井原敦之“高安定ファイバコムによるテラヘルツ計測の高度化”